**Mapa de Ligação**

(Escritório da filial de Curitiba da Zézinho Motors)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cabo** | **Origem** | **Destino** | **Caminho** | **Comprimento** | **Tipo** |
| CSU4P 001 | PT 01 001 | R1 PP1 T01 | CB01 001 | Xx mt | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 002 | PT 01 002 | R1 PP1 T02 | CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 003 | PT 01 003 | R1 PP1 T03 | CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 004 | PT 01 004 | R1 PP1 T04 | CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 005 | PT 01 005 | R1 PP1 T05 | CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 006 | PT 01 006 | R1 PP1 T06 | CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 007 | PT 01 007 | R1 PP1 T07 | CB01 002, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 008 | PT 01 008 | R1 PP1 T08 | CB01 002, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 009 | PT 01 009 | R1 PP1 T09 | CB01 002, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 010 | PT 01 010 | R1 PP1 T10 | CB01 002, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 011 | PT 01 011 | R1 PP1 T11 | CB01 002, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 012 | PT 01 012 | R1 PP1 T12 | CB01 002, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 013 | PT 01 013 | R1 PP1 T13 | CB01 002, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 014 | PT 01 014 | R1 PP1 T14 | CB01 002, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 015 | PT 01 015 | R1 PP1 T15 | CB01 002, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 016 | PT 01 016 | R1 PP1 T16 | CB01 002, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 017 | PT 01 017 | R1 PP1 T17 | CB01 002, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 018 | PT 01 018 | R1 PP1 T18 | CB01 002, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 019 | PT 01 019 | R1 PP1 T19 | CB01 002, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 020 | PT 01 020 | R1 PP1 T20 | CB01 002, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 021 | PT 01 021 | R1 PP1 T21 | CB01 003, CB01 002, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 022 | PT 01 022 | R1 PP1 T22 | CB01 003, CB01 002, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 023 | PT 01 023 | R1 PP1 T23 | CB01 003, CB01 002, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 024 | PT 01 024 | R1 PP1 T24 | CB01 003, CB01 002, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 025 | PT 01 025 | R1 PP2 T01 | CB01 003, CB01 002, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 026 | PT 01 026 | R1 PP2 T02 | CB01 003, CB01 002, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 027 | PT 01 027 | R1 PP2 T03 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 028 | PT 01 028 | R1 PP2 T04 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 029 | PT 01 029 | R1 PP2 T05 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 030 | PT 01 030 | R1 PP2 T06 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 031 | PT 01 031 | R1 PP2 T07 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 032 | PT 01 032 | R1 PP2 T08 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 033 | PT 01 033 | R1 PP2 T09 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 034 | PT 01 034 | R1 PP2 T10 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 035 | PT 01 035 | R1 PP2 T11 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 036 | PT 01 036 | R1 PP2 T12 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 037 | PT 01 037 | R1 PP2 T13 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 038 | PT 01 038 | R1 PP2 T14 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 039 | PT 01 039 | R1 PP2 T15 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 040 | PT 01 040 | R1 PP2 T16 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 041 | PT 01 041 | R1 PP2 T17 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 042 | PT 01 042 | R1 PP2 T18 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 043 | PT 01 043 | R1 PP2 T19 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 044 | PT 01 044 | R1 PP2 T20 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 045 | PT 01 045 | R1 PP2 T21 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 046 | PT 01 046 | R1 PP2 T22 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 047 | PT 01 047 | R1 PP2 T23 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 048 | PT 01 048 | R1 PP2 T24 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 049 | PT 01 049 | R1 PP3 T01 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 050 | PT 01 050 | R1 PP3 T02 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 051 | PT 01 051 | R1 PP3 T03 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 052 | PT 01 052 | R1 PP3 T04 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 053 | PT 01 053 | R1 PP3 T05 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 054 | PT 01 054 | R1 PP3 T06 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 055 | PT 01 055 | R1 PP3 T07 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 056 | PT 01 056 | R1 PP3 T08 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 057 | PT 01 057 | R1 PP3 T09 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 058 | PT 01 058 | R1 PP3 T10 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 059 | PT 01 059 | R1 PP3 T11 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 060 | PT 01 060 | R1 PP3 T12 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 061 | PT 01 061 | R1 PP3 T13 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 062 | PT 01 062 | R1 PP3 T14 | CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 063 | PT 01 063 | R1 PP3 T15 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 064 | PT 01 064 | R1 PP3 T16 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 065 | PT 01 065 | R1 PP3 T17 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 066 | PT 01 066 | R1 PP3 T18 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 067 | PT 01 067 | R1 PP3 T19 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 068 | PT 01 068 | R1 PP3 T20 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 069 | PT 01 069 | R1 PP3 T21 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 070 | PT 01 070 | R1 PP3 T22 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 071 | PT 01 071 | R1 PP3 T23 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 072 | PT 01 072 | R1 PP3 T24 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 073 | PT 01 073 | R1 PP4 T01 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 074 | PT 01 074 | R1 PP4 T02 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 075 | PT 01 075 | R1 PP4 T03 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 076 | PT 01 076 | R1 PP4 T04 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 077 | PT 01 077 | R1 PP4 T05 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 078 | PT 01 078 | R1 PP4 T06 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 079 | PT 01 079 | R1 PP4 T07 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 080 | PT 01 080 | R1 PP4 T08 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 081 | PT 01 081 | R1 PP4 T09 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 082 | PT 01 082 | R1 PP4 T10 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 083 | PT 01 083 | R1 PP4 T11 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 084 | PT 01 084 | R1 PP4 T12 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 085 | PT 01 085 | R1 PP4 T13 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 086 | PT 01 086 | R1 PP4 T14 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 087 | PT 01 087 | R1 PP4 T15 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 088 | PT 01 088 | R1 PP4 T16 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 089 | PT 01 089 | R1 PP4 T17 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 090 | PT 01 090 | R1 PP4 T18 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 091 | PT 01 091 | R1 PP4 T19 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 092 | PT 01 092 | R1 PP4 T20 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 093 | PT 01 093 | R1 PP4 T21 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 094 | PT 01 094 | R1 PP4 T22 | CB01 005, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 095 | PT 01 095 | R1 PP4 T23 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 096 | PT 01 096 | R1 PP4 T24 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 097 | PT 01 097 | R1 PP5 T01 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 098 | PT 01 098 | R1 PP5 T02 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 099 | PT 01 099 | R1 PP5 T03 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 100 | PT 01 100 | R1 PP5 T04 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 101 | PT 01 101 | R1 PP5 T05 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 102 | PT 01 1102 | R1 PP5 T06 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 103 | PT 01 103 | R1 PP5 T07 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 104 | PT 01 104 | R1 PP5 T08 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 105 | PT 01 105 | R1 PP5 T09 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 106 | PT 01 106 | R1 PP5 T10 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 107 | PT 01 107 | R1 PP5 T11 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 108 | PT 01 108 | R1 PP5 T12 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 109 | PT 01 109 | R1 PP5 T13 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 110 | PT 01 110 | R1 PP5 T14 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 111 | PT 01 111 | R1 PP5 T15 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 112 | PT 01 112 | R1 PP5 T16 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 113 | PT 01 113 | R1 PP5 T17 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 114 | PT 01 114 | R1 PP5 T18 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 115 | PT 01 115 | R1 PP5 T19 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 116 | PT 01 116 | R1 PP5 T20 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 117 | PT 01 1 17 | R1 PP5 T21 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 118 | PT 01 118 | R1 PP5 T22 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 119 | PT 01 119 | R1 PP5 T23 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 120 | PT 01 120 | R1 PP5 T24 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 121 | PT 01 121 | R1 PP6 T01 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 122 | PT 01 122 | R1 PP6 T02 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 123 | PT 01 123 | R1 PP6 T03 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 124 | PT 01 124 | R1 PP6 T04 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 125 | PT 01 125 | R1 PP6 T05 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |
| CSU4P 126 | PT 01 126 | R1 PP6 T06 | CB01 006, CB01 004, CB01 001 |  | Cabo F/UTP 4P Cat.6 |

*Legenda:*  
CSU = CABO SECUNDARIO F/UTP  
4P = QUATRO PARES  
XXX = SEQUÊNCIA

PT = PONTO DE TELECOMUNICAÇÕES  
XX = EDIFICAÇÃO/ N° DO PAVIMENTO  
XXX = NUMERO DO PONTO/SEQUENCIAL

Rx = RACK  
PPx = PATCH PANEL  
Txx = TOMANDA NO PATCH PANEL

ECxx = ELETROCALHA